## Report
PT. KANSAI PRAKARSA COATINGS
ENGINEERING UNIT CAT
LAPORAN RECORD TEMPERATURE COOLING ROOM
Alat Ukur : Thermocouple Sensor |  |  |  |  | Temperature Standart ( °C ) |  | : | 20 - 23
Area : Gudang Jadi | mesin3
Data update : 30/01/2024
Tanggal | Jam dan Menit |  | Temperature ( °C ) |  |  | Keterangan | Aksi
| Start | Finish | Min | Max | Avg
2024-02-09 | 45331 | 45331.0417 | 22.6143 | 23.4223 | 23.0183 | NOT GOOD
2024-02-09 | 45331.0417 | 45331.0833 | 23.1276 | 23.1276 | 23.1276 | NOT GOOD
| 45331.0833 | 45331.125 | 21.5133 | 21.5133 | 21.5133 | GOOD
| 45331.125 | 45331.1667 | 23.1752 | 23.3182 | 23.2467 | NOT GOOD
| 45331.1667 | 45331.2083 | 23.1812 | 23.1812 | 23.1812 | NOT GOOD
| 45331.2083 | 45331.25 | 23.115 | 23.115 | 23.115 | NOT GOOD
| 45331.25 | 45331.2917 | 21.9014 | 22.3704 | 22.1359 | GOOD
| 45331.2917 | 45331.3333 | 22.8069 | 22.8069 | 22.8069 | GOOD
| 45331.3333 | 45331.375 | 21.342 | 21.342 | 21.342 | GOOD
| 45331.375 | 45331.4167 | 20.245 | 22.2468 | 21.2459 | GOOD
| 45331.4167 | 45331.4583 | 22.1936 | 22.1936 | 22.1936 | GOOD
| 45331.4583 | 45331.5 | 23.9943 | 23.9943 | 23.9943 | NOT GOOD
| 45331.5 | 45331.5417 | 20.5158 | 21.3437 | 20.9298 | GOOD
| 45331.5417 | 45331.5833 | 22.9378 | 22.9378 | 22.9378 | GOOD
| 45331.5833 | 45331.625 | 22.5594 | 22.5594 | 22.5594 | GOOD
| 45331.625 | 45331.6667 | 21.6365 | 22.6557 | 22.1461 | GOOD
| 45331.6667 | 45331.7083 | 20.7862 | 20.7862 | 20.7862 | GOOD
| 45331.7083 | 45331.75 | 22.8855 | 22.8855 | 22.8855 | GOOD
| 45331.75 | 45331.7917 | 21.9475 | 23.0928 | 22.5202 | NOT GOOD
| 45331.7917 | 45331.8333 | 21.9233 | 21.9233 | 21.9233 | GOOD
| 45331.8333 | 45331.875 | 22.1691 | 22.1691 | 22.1691 | GOOD
| 45331.875 | 45331.9167 | 21.9436 | 22.7881 | 22.3658 | GOOD
| 45331.9167 | 45331.9583 | 20.4626 | 20.4626 | 20.4626 | GOOD
| 45331.9583 | 45332 | 23.4892 | 23.4892 | 23.4892 | NOT GOOD
RATA-RATA |  |  |  |  | 22.3373
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]

## RawData
Time | Temperature | items | Days | location
2024-02-07 09:23 | 23.3984 | mesin1 | 2024-02-13 | mesin1
2024-02-07 09:38 | 21.7313 | mesin2 | 2024-02-12 | mesin2
2024-02-07 09:53 | 23.7081 | mesin3 | 2024-02-11 | mesin3
2024-02-07 10:08 | 21.9993 | mesin1 | 2024-02-10
2024-02-07 10:23 | 23.6766 | mesin2 | 2024-02-09
2024-02-07 10:38 | 20.1978 | mesin3
2024-02-07 10:53 | 22.3631 | mesin1
2024-02-07 11:08 | 21.2454 | mesin2
2024-02-07 11:23 | 20.6247 | mesin3
2024-02-07 11:38 | 23.146 | mesin1
2024-02-07 11:53 | 21.8203 | mesin2
2024-02-07 12:08 | 22.7118 | mesin3
2024-02-07 12:23 | 23.5367 | mesin1
2024-02-07 12:38 | 20.0665 | mesin2
2024-02-07 12:53 | 21.7971 | mesin3
2024-02-07 13:08 | 23.4533 | mesin1
2024-02-07 13:23 | 20.3025 | mesin2
2024-02-07 13:38 | 22.9745 | mesin3
2024-02-07 13:53 | 21.6372 | mesin1
2024-02-07 14:08 | 22.8352 | mesin2
2024-02-07 14:23 | 20.3574 | mesin3
2024-02-07 14:38 | 23.2183 | mesin1
2024-02-07 14:53 | 23.333 | mesin2
2024-02-07 15:08 | 22.1839 | mesin3
2024-02-07 15:23 | 22.7668 | mesin1
2024-02-07 15:38 | 21.3736 | mesin2
2024-02-07 15:53 | 20.8969 | mesin3
2024-02-07 16:08 | 22.3364 | mesin1
2024-02-07 16:23 | 21.6612 | mesin2
2024-02-07 16:38 | 22.0007 | mesin3
2024-02-07 16:53 | 22.0339 | mesin1
2024-02-07 17:08 | 23.2039 | mesin2
2024-02-07 17:23 | 23.8676 | mesin3
2024-02-07 17:38 | 20.7518 | mesin1
2024-02-07 17:53 | 22.9531 | mesin2
2024-02-07 18:08 | 20.113 | mesin3
2024-02-07 18:23 | 23.2284 | mesin1
2024-02-07 18:38 | 23.8138 | mesin2
2024-02-07 18:53 | 21.6023 | mesin3
2024-02-07 19:08 | 20.6105 | mesin1
2024-02-07 19:23 | 23.1219 | mesin2
2024-02-07 19:38 | 20.752 | mesin3
2024-02-07 19:53 | 23.5407 | mesin1
2024-02-07 20:08 | 22.7545 | mesin2
2024-02-07 20:23 | 22.7758 | mesin3
2024-02-07 20:38 | 21.5031 | mesin1
2024-02-07 20:53 | 22.2705 | mesin2
2024-02-07 21:08 | 20.1116 | mesin3
2024-02-07 21:23 | 22.7067 | mesin1
2024-02-07 21:38 | 21.7629 | mesin2
2024-02-07 21:53 | 22.9818 | mesin3
2024-02-07 22:08 | 22.3258 | mesin1
2024-02-07 22:23 | 22.4543 | mesin2
2024-02-07 22:38 | 23.8224 | mesin3
2024-02-07 22:53 | 20.8431 | mesin1
2024-02-07 23:08 | 21.169 | mesin2
2024-02-07 23:23 | 20.3707 | mesin3
2024-02-07 23:38 | 23.301 | mesin1
2024-02-07 23:53 | 20.2713 | mesin2
2024-02-08 00:08 | 21.2239 | mesin3
2024-02-08 00:23 | 23.896 | mesin1
2024-02-08 00:38 | 20.3601 | mesin2
2024-02-08 00:53 | 21.1718 | mesin3
2024-02-08 01:08 | 21.9484 | mesin1
2024-02-08 01:23 | 22.6734 | mesin2
2024-02-08 01:38 | 21.6921 | mesin3
2024-02-08 01:53 | 22.8802 | mesin1
2024-02-08 02:08 | 21.1563 | mesin2
2024-02-08 02:23 | 20.5873 | mesin3
2024-02-08 02:38 | 22.6675 | mesin1
2024-02-08 02:53 | 21.131 | mesin2
2024-02-08 03:08 | 22.2211 | mesin3
2024-02-08 03:23 | 23.3571 | mesin1
2024-02-08 03:38 | 21.3634 | mesin2
2024-02-08 03:53 | 23.1821 | mesin3
2024-02-08 04:08 | 23.4488 | mesin1
2024-02-08 04:23 | 21.7243 | mesin2
2024-02-08 04:38 | 22.2139 | mesin3
2024-02-08 04:53 | 23.1846 | mesin1
2024-02-08 05:08 | 21.8228 | mesin2
2024-02-08 05:23 | 21.0537 | mesin3
2024-02-08 05:38 | 21.8771 | mesin1
2024-02-08 05:53 | 22.7633 | mesin2
2024-02-08 06:08 | 22.7338 | mesin3
2024-02-08 06:23 | 22.0437 | mesin1
2024-02-08 06:38 | 20.8557 | mesin2
2024-02-08 06:53 | 23.2503 | mesin3
2024-02-08 07:08 | 21.3299 | mesin1
2024-02-08 07:23 | 20.3608 | mesin2
2024-02-08 07:38 | 20.9645 | mesin3
2024-02-08 07:53 | 21.3853 | mesin1
2024-02-08 08:08 | 21.255 | mesin2
2024-02-08 08:23 | 20.711 | mesin3
2024-02-08 08:38 | 21.3707 | mesin1
2024-02-08 08:53 | 20.926 | mesin2
2024-02-08 09:08 | 22.6752 | mesin3
2024-02-08 09:23 | 22.4592 | mesin1
2024-02-08 09:38 | 22.3895 | mesin2
2024-02-08 09:53 | 22.6056 | mesin3
2024-02-08 10:08 | 21.3244 | mesin1
2024-02-08 10:23 | 20.9254 | mesin2
2024-02-08 10:38 | 22.5277 | mesin3
2024-02-08 10:53 | 21.2178 | mesin1
2024-02-08 11:08 | 23.6322 | mesin2
2024-02-08 11:23 | 22.6787 | mesin3
2024-02-08 11:38 | 20.4873 | mesin1
2024-02-08 11:53 | 21.4593 | mesin2
2024-02-08 12:08 | 23.8938 | mesin3
2024-02-08 12:23 | 20.7918 | mesin1
2024-02-08 12:38 | 21.0819 | mesin2
2024-02-08 12:53 | 23.1196 | mesin3
2024-02-08 13:08 | 23.0654 | mesin1
2024-02-08 13:23 | 22.732 | mesin2
2024-02-08 13:38 | 21.4331 | mesin3
2024-02-08 13:53 | 20.1199 | mesin1
2024-02-08 14:08 | 23.077 | mesin2
2024-02-08 14:23 | 20.483 | mesin3
2024-02-08 14:38 | 23.7895 | mesin1
2024-02-08 14:53 | 20.5297 | mesin2
2024-02-08 15:08 | 20.7766 | mesin3
2024-02-08 15:23 | 23.3218 | mesin1
2024-02-08 15:38 | 20.8412 | mesin2
2024-02-08 15:53 | 21.533 | mesin3
2024-02-08 16:08 | 21.0368 | mesin1
2024-02-08 16:23 | 22.6352 | mesin2
2024-02-08 16:38 | 23.1972 | mesin3
2024-02-08 16:53 | 20.2158 | mesin1
2024-02-08 17:08 | 23.2537 | mesin2
2024-02-08 17:23 | 22.9202 | mesin3
2024-02-08 17:38 | 20.3426 | mesin1
2024-02-08 17:53 | 22.8603 | mesin2
2024-02-08 18:08 | 22.4079 | mesin3
2024-02-08 18:23 | 20.1562 | mesin1
2024-02-08 18:38 | 22.7983 | mesin2
2024-02-08 18:53 | 20.0353 | mesin3
2024-02-08 19:08 | 21.6304 | mesin1
2024-02-08 19:23 | 21.5308 | mesin2
2024-02-08 19:38 | 21.5335 | mesin3
2024-02-08 19:53 | 22.0998 | mesin1
2024-02-08 20:08 | 21.2939 | mesin2
2024-02-08 20:23 | 20.3057 | mesin3
2024-02-08 20:38 | 21.0544 | mesin1
2024-02-08 20:53 | 20.203 | mesin2
2024-02-08 21:08 | 21.4459 | mesin3
2024-02-08 21:23 | 23.9888 | mesin1
2024-02-08 21:38 | 23.1571 | mesin2
2024-02-08 21:53 | 22.3336 | mesin3
2024-02-08 22:08 | 21.8946 | mesin1
2024-02-08 22:23 | 23.6924 | mesin2
2024-02-08 22:38 | 20.1803 | mesin3
2024-02-08 22:53 | 20.9162 | mesin1
2024-02-08 23:08 | 21.1566 | mesin2
2024-02-08 23:23 | 21.3725 | mesin3
2024-02-08 23:38 | 22.6674 | mesin1
2024-02-08 23:53 | 23.0666 | mesin2
2024-02-09 00:08 | 23.4223 | mesin3
2024-02-09 00:23 | 22.2814 | mesin1
2024-02-09 00:38 | 22.088 | mesin2
2024-02-09 00:53 | 22.6143 | mesin3
2024-02-09 01:08 | 22.9275 | mesin1
2024-02-09 01:23 | 21.7806 | mesin2
2024-02-09 01:38 | 23.1276 | mesin3
2024-02-09 01:53 | 20.0336 | mesin1
2024-02-09 02:08 | 21.1526 | mesin2
2024-02-09 02:23 | 21.5133 | mesin3
2024-02-09 02:38 | 20.1571 | mesin1
2024-02-09 02:53 | 22.851 | mesin2
2024-02-09 03:08 | 23.3182 | mesin3
2024-02-09 03:23 | 20.9216 | mesin1
2024-02-09 03:38 | 20.8846 | mesin2
2024-02-09 03:53 | 23.1752 | mesin3
2024-02-09 04:08 | 20.0376 | mesin1
2024-02-09 04:23 | 21.0552 | mesin2
2024-02-09 04:38 | 23.1812 | mesin3
2024-02-09 04:53 | 23.4669 | mesin1
2024-02-09 05:08 | 22.7017 | mesin2
2024-02-09 05:23 | 23.115 | mesin3
2024-02-09 05:38 | 23.8369 | mesin1
2024-02-09 05:53 | 20.129 | mesin2
2024-02-09 06:08 | 22.3704 | mesin3
2024-02-09 06:23 | 22.7646 | mesin1
2024-02-09 06:38 | 20.1898 | mesin2
2024-02-09 06:53 | 21.9014 | mesin3
2024-02-09 07:08 | 23.2412 | mesin1
2024-02-09 07:23 | 21.954 | mesin2
2024-02-09 07:38 | 22.8069 | mesin3
2024-02-09 07:53 | 21.5451 | mesin1
2024-02-09 08:08 | 23.5939 | mesin2
2024-02-09 08:23 | 21.342 | mesin3
2024-02-09 08:38 | 23.7196 | mesin1
2024-02-09 08:53 | 20.5217 | mesin2
2024-02-09 09:08 | 22.2468 | mesin3
2024-02-09 09:23 | 20.1902 | mesin1
2024-02-09 09:38 | 22.9476 | mesin2
2024-02-09 09:53 | 20.245 | mesin3
2024-02-09 10:08 | 23.3788 | mesin1
2024-02-09 10:23 | 20.4419 | mesin2
2024-02-09 10:38 | 22.1936 | mesin3
2024-02-09 10:53 | 23.2012 | mesin1
2024-02-09 11:08 | 23.3272 | mesin2
2024-02-09 11:23 | 23.9943 | mesin3
2024-02-09 11:38 | 21.4485 | mesin1
2024-02-09 11:53 | 20.3455 | mesin2
2024-02-09 12:08 | 20.5158 | mesin3
2024-02-09 12:23 | 21.7619 | mesin1
2024-02-09 12:38 | 23.4724 | mesin2
2024-02-09 12:53 | 21.3437 | mesin3
2024-02-09 13:08 | 21.077 | mesin1
2024-02-09 13:23 | 20.7152 | mesin2
2024-02-09 13:38 | 22.9378 | mesin3
2024-02-09 13:53 | 21.044 | mesin1
2024-02-09 14:08 | 22.1027 | mesin2
2024-02-09 14:23 | 22.5594 | mesin3
2024-02-09 14:38 | 23.1023 | mesin1
2024-02-09 14:53 | 20.1873 | mesin2
2024-02-09 15:08 | 22.6557 | mesin3
2024-02-09 15:23 | 22.7916 | mesin1
2024-02-09 15:38 | 20.9794 | mesin2
2024-02-09 15:53 | 21.6365 | mesin3
2024-02-09 16:08 | 23.5311 | mesin1
2024-02-09 16:23 | 23.9904 | mesin2
2024-02-09 16:38 | 20.7862 | mesin3
2024-02-09 16:53 | 21.5817 | mesin1
2024-02-09 17:08 | 23.7335 | mesin2
2024-02-09 17:23 | 22.8855 | mesin3
2024-02-09 17:38 | 23.3688 | mesin1
2024-02-09 17:53 | 20.5637 | mesin2
2024-02-09 18:08 | 21.9475 | mesin3
2024-02-09 18:23 | 21.0955 | mesin1
2024-02-09 18:38 | 21.9216 | mesin2
2024-02-09 18:53 | 23.0928 | mesin3
2024-02-09 19:08 | 21.0362 | mesin1
2024-02-09 19:23 | 20.8327 | mesin2
2024-02-09 19:38 | 21.9233 | mesin3
2024-02-09 19:53 | 20.5125 | mesin1
2024-02-09 20:08 | 20.4604 | mesin2
2024-02-09 20:23 | 22.1691 | mesin3
2024-02-09 20:38 | 22.1765 | mesin1
2024-02-09 20:53 | 22.4281 | mesin2
2024-02-09 21:08 | 21.9436 | mesin3
2024-02-09 21:23 | 23.1928 | mesin1
2024-02-09 21:38 | 21.6288 | mesin2
2024-02-09 21:53 | 22.7881 | mesin3
2024-02-09 22:08 | 21.3374 | mesin1
2024-02-09 22:23 | 22.4359 | mesin2
2024-02-09 22:38 | 20.4626 | mesin3
2024-02-09 22:53 | 22.6671 | mesin1
2024-02-09 23:08 | 23.1883 | mesin2
2024-02-09 23:23 | 23.4892 | mesin3
2024-02-09 23:38 | 22.9752 | mesin1
2024-02-09 23:53 | 21.0454 | mesin2
2024-02-10 00:08 | 21.6223 | mesin3
2024-02-10 00:23 | 23.7986 | mesin1
2024-02-10 00:38 | 21.2059 | mesin2
2024-02-10 00:53 | 20.4256 | mesin3
2024-02-10 01:08 | 23.5349 | mesin1
2024-02-10 01:23 | 22.8732 | mesin2
2024-02-10 01:38 | 20.7808 | mesin3
2024-02-10 01:53 | 22.2761 | mesin1
2024-02-10 02:08 | 21.7777 | mesin2
2024-02-10 02:23 | 20.701 | mesin3
2024-02-10 02:38 | 22.7231 | mesin1
2024-02-10 02:53 | 23.3862 | mesin2
2024-02-10 03:08 | 22.0488 | mesin3
2024-02-10 03:23 | 22.4688 | mesin1
2024-02-10 03:38 | 22.5781 | mesin2
2024-02-10 03:53 | 21.7205 | mesin3
2024-02-10 04:08 | 23.5333 | mesin1
2024-02-10 04:23 | 23.225 | mesin2
2024-02-10 04:38 | 23.3324 | mesin3
2024-02-10 04:53 | 20.587 | mesin1
2024-02-10 05:08 | 20.3006 | mesin2
2024-02-10 05:23 | 22.3176 | mesin3
2024-02-10 05:38 | 22.4053 | mesin1
2024-02-10 05:53 | 21.968 | mesin2
2024-02-10 06:08 | 23.1097 | mesin3
2024-02-10 06:23 | 20.0368 | mesin1
2024-02-10 06:38 | 23.7068 | mesin2
2024-02-10 06:53 | 21.3122 | mesin3
2024-02-10 07:08 | 21.9149 | mesin1
2024-02-10 07:23 | 21.1578 | mesin2
2024-02-10 07:38 | 23.8321 | mesin3
2024-02-10 07:53 | 23.0902 | mesin1
2024-02-10 08:08 | 23.9367 | mesin2
2024-02-10 08:23 | 22.9905 | mesin3
2024-02-10 08:38 | 23.9507 | mesin1
2024-02-10 08:53 | 23.4266 | mesin2
2024-02-10 09:08 | 23.8157 | mesin3
2024-02-10 09:23 | 21.0701 | mesin1
2024-02-10 09:38 | 23.8952 | mesin2
2024-02-10 09:53 | 22.6893 | mesin3
2024-02-10 10:08 | 20.6982 | mesin1
2024-02-10 10:23 | 21.0395 | mesin2
2024-02-10 10:38 | 21.7081 | mesin3
2024-02-10 10:53 | 21.2565 | mesin1
2024-02-10 11:08 | 21.0045 | mesin2
2024-02-10 11:23 | 23.7197 | mesin3
2024-02-10 11:38 | 21.7262 | mesin1
2024-02-10 11:53 | 20.6018 | mesin2
2024-02-10 12:08 | 22.4756 | mesin3
2024-02-10 12:23 | 20.8398 | mesin1
2024-02-10 12:38 | 23.6784 | mesin2
2024-02-10 12:53 | 21.8667 | mesin3
2024-02-10 13:08 | 21.253 | mesin1
2024-02-10 13:23 | 20.3976 | mesin2
2024-02-10 13:38 | 20.7522 | mesin3
2024-02-10 13:53 | 22.687 | mesin1
2024-02-10 14:08 | 20.0755 | mesin2
2024-02-10 14:23 | 20.8993 | mesin3
2024-02-10 14:38 | 22.9318 | mesin1
2024-02-10 14:53 | 20.0904 | mesin2
2024-02-10 15:08 | 21.2355 | mesin3
2024-02-10 15:23 | 22.9757 | mesin1
2024-02-10 15:38 | 23.06 | mesin2
2024-02-10 15:53 | 22.623 | mesin3
2024-02-10 16:08 | 21.9005 | mesin1
2024-02-10 16:23 | 22.1126 | mesin2
2024-02-10 16:38 | 20.335 | mesin3
2024-02-10 16:53 | 22.5561 | mesin1
2024-02-10 17:08 | 21.2488 | mesin2
2024-02-10 17:23 | 20.9899 | mesin3
2024-02-10 17:38 | 23.2748 | mesin1
2024-02-10 17:53 | 23.6364 | mesin2
2024-02-10 18:08 | 21.1647 | mesin3
2024-02-10 18:23 | 22.0085 | mesin1
2024-02-10 18:38 | 20.3597 | mesin2
2024-02-10 18:53 | 22.2131 | mesin3
2024-02-10 19:08 | 23.9786 | mesin1
2024-02-10 19:23 | 23.2917 | mesin2
2024-02-10 19:38 | 22.7669 | mesin3
2024-02-10 19:53 | 23.5318 | mesin1
2024-02-10 20:08 | 21.7808 | mesin2
2024-02-10 20:23 | 20.1158 | mesin3
2024-02-10 20:38 | 22.4096 | mesin1
2024-02-10 20:53 | 20.7876 | mesin2
2024-02-10 21:08 | 23.0693 | mesin3
2024-02-10 21:23 | 21.9293 | mesin1
2024-02-10 21:38 | 23.7423 | mesin2
2024-02-10 21:53 | 22.0338 | mesin3
2024-02-10 22:08 | 23.1034 | mesin1
2024-02-10 22:23 | 20.5317 | mesin2
2024-02-10 22:38 | 23.8069 | mesin3
2024-02-10 22:53 | 22.6057 | mesin1
2024-02-10 23:08 | 22.0857 | mesin2
2024-02-10 23:23 | 23.6168 | mesin3
2024-02-10 23:38 | 22.8686 | mesin1
2024-02-10 23:53 | 23.7318 | mesin2
2024-02-11 00:08 | 20.4811 | mesin3
2024-02-11 00:23 | 22.1566 | mesin1
2024-02-11 00:38 | 21.7619 | mesin2
2024-02-11 00:53 | 21.2067 | mesin3
2024-02-11 01:08 | 20.3252 | mesin1
2024-02-11 01:23 | 21.1235 | mesin2
2024-02-11 01:38 | 20.6128 | mesin3
2024-02-11 01:53 | 22.6741 | mesin1
2024-02-11 02:08 | 20.7265 | mesin2
2024-02-11 02:23 | 23.1051 | mesin3
2024-02-11 02:38 | 21.9045 | mesin1
2024-02-11 02:53 | 20.2801 | mesin2
2024-02-11 03:08 | 21.6017 | mesin3
2024-02-11 03:23 | 20.7597 | mesin1
2024-02-11 03:38 | 22.9692 | mesin2
2024-02-11 03:53 | 20.7592 | mesin3
2024-02-11 04:08 | 23.7356 | mesin1
2024-02-11 04:23 | 22.1275 | mesin2
2024-02-11 04:38 | 22.4748 | mesin3
2024-02-11 04:53 | 23.6357 | mesin1
2024-02-11 05:08 | 23.6151 | mesin2
2024-02-11 05:23 | 21.4605 | mesin3
2024-02-11 05:38 | 21.465 | mesin1
2024-02-11 05:53 | 23.2135 | mesin2
2024-02-11 06:08 | 21.4694 | mesin3
2024-02-11 06:23 | 20.6045 | mesin1
2024-02-11 06:38 | 23.0733 | mesin2
2024-02-11 06:53 | 20.3108 | mesin3
2024-02-11 07:08 | 23.0443 | mesin1
2024-02-11 07:23 | 23.4574 | mesin2
2024-02-11 07:38 | 23.984 | mesin3
2024-02-11 07:53 | 21.4879 | mesin1
2024-02-11 08:08 | 22.5093 | mesin2
2024-02-11 08:23 | 23.2024 | mesin3
2024-02-11 08:38 | 20.9603 | mesin1
2024-02-11 08:53 | 21.7385 | mesin2
2024-02-11 09:08 | 22.4432 | mesin3
2024-02-11 09:23 | 21.1037 | mesin1
2024-02-11 09:38 | 20.3997 | mesin2
2024-02-11 09:53 | 21.5598 | mesin3
2024-02-11 10:08 | 21.5535 | mesin1
2024-02-11 10:23 | 22.0467 | mesin2
2024-02-11 10:38 | 20.5993 | mesin3
2024-02-11 10:53 | 23.0309 | mesin1
2024-02-11 11:08 | 22.2568 | mesin2
2024-02-11 11:23 | 20.1124 | mesin3
2024-02-11 11:38 | 21.0093 | mesin1
2024-02-11 11:53 | 21.0622 | mesin2
2024-02-11 12:08 | 21.7773 | mesin3
2024-02-11 12:23 | 21.3928 | mesin1
2024-02-11 12:38 | 21.7346 | mesin2
2024-02-11 12:53 | 21.8289 | mesin3
2024-02-11 13:08 | 21.6865 | mesin1
2024-02-11 13:23 | 21.396 | mesin2
2024-02-11 13:38 | 20.3913 | mesin3
2024-02-11 13:53 | 22.5943 | mesin1
2024-02-11 14:08 | 23.0256 | mesin2
2024-02-11 14:23 | 20.125 | mesin3
2024-02-11 14:38 | 21.4766 | mesin1
2024-02-11 14:53 | 22.1487 | mesin2
2024-02-11 15:08 | 22.3823 | mesin3
2024-02-11 15:23 | 23.3421 | mesin1
2024-02-11 15:38 | 21.3643 | mesin2
2024-02-11 15:53 | 21.953 | mesin3
2024-02-11 16:08 | 20.9077 | mesin1
2024-02-11 16:23 | 22.3668 | mesin2
2024-02-11 16:38 | 20.9269 | mesin3
2024-02-11 16:53 | 22.9187 | mesin1
2024-02-11 17:08 | 21.6341 | mesin2
2024-02-11 17:23 | 22.2546 | mesin3
2024-02-11 17:38 | 21.8946 | mesin1
2024-02-11 17:53 | 22.4361 | mesin2
2024-02-11 18:08 | 20.911 | mesin3
2024-02-11 18:23 | 21.326 | mesin1
2024-02-11 18:38 | 21.9712 | mesin2
2024-02-11 18:53 | 22.925 | mesin3
2024-02-11 19:08 | 23.3923 | mesin1
2024-02-11 19:23 | 20.6922 | mesin2
2024-02-11 19:38 | 22.9119 | mesin3
2024-02-11 19:53 | 21.1557 | mesin1
2024-02-11 20:08 | 22.2795 | mesin2
2024-02-11 20:23 | 23.8754 | mesin3
2024-02-11 20:38 | 21.718 | mesin1
2024-02-11 20:53 | 20.7302 | mesin2
2024-02-11 21:08 | 20.5856 | mesin3
2024-02-11 21:23 | 22.3946 | mesin1
2024-02-11 21:38 | 23.3152 | mesin2
2024-02-11 21:53 | 23.6035 | mesin3
2024-02-11 22:08 | 20.2719 | mesin1
2024-02-11 22:23 | 21.2794 | mesin2
2024-02-11 22:38 | 22.8253 | mesin3
2024-02-11 22:53 | 22.6613 | mesin1
2024-02-11 23:08 | 22.0184 | mesin2
2024-02-11 23:23 | 23.2577 | mesin3
2024-02-11 23:38 | 21.9732 | mesin1
2024-02-11 23:53 | 21.4992 | mesin2
2024-02-12 00:08 | 23.355 | mesin3
2024-02-12 00:23 | 21.3312 | mesin1
2024-02-12 00:38 | 23.6406 | mesin2
2024-02-12 00:53 | 23.2929 | mesin3
2024-02-12 01:08 | 20.5788 | mesin1
2024-02-12 01:23 | 20.2384 | mesin2
2024-02-12 01:38 | 20.8373 | mesin3
2024-02-12 01:53 | 20.9179 | mesin1
2024-02-12 02:08 | 20.8958 | mesin2
2024-02-12 02:23 | 20.98 | mesin3
2024-02-12 02:38 | 22.391 | mesin1
2024-02-12 02:53 | 22.0274 | mesin2
2024-02-12 03:08 | 21.1307 | mesin3
2024-02-12 03:23 | 22.839 | mesin1
2024-02-12 03:38 | 22.8979 | mesin2
2024-02-12 03:53 | 20.1725 | mesin3
2024-02-12 04:08 | 21.4107 | mesin1
2024-02-12 04:23 | 23.5337 | mesin2
2024-02-12 04:38 | 22.5465 | mesin3
2024-02-12 04:53 | 23.3191 | mesin1
2024-02-12 05:08 | 22.6384 | mesin2
2024-02-12 05:23 | 23.0243 | mesin3
2024-02-12 05:38 | 22.6739 | mesin1
2024-02-12 05:53 | 22.2648 | mesin2
2024-02-12 06:08 | 22.6527 | mesin3
2024-02-12 06:23 | 20.3995 | mesin1
2024-02-12 06:38 | 21.608 | mesin2
2024-02-12 06:53 | 22.3874 | mesin3
2024-02-12 07:08 | 22.0574 | mesin1
2024-02-12 07:23 | 22.2209 | mesin2
2024-02-12 07:38 | 21.25 | mesin3
2024-02-12 07:53 | 20.017 | mesin1
2024-02-12 08:08 | 20.7604 | mesin2
2024-02-12 08:23 | 21.5391 | mesin3
2024-02-12 08:38 | 21.048 | mesin1
2024-02-12 08:53 | 23.09 | mesin2
2024-02-12 09:08 | 20.667 | mesin3
2024-02-12 09:23 | 23.6724 | mesin1
2024-02-12 09:38 | 23.5671 | mesin2
2024-02-12 09:53 | 22.2391 | mesin3
2024-02-12 10:08 | 23.9797 | mesin1
2024-02-12 10:23 | 23.084 | mesin2
2024-02-12 10:38 | 22.7985 | mesin3
2024-02-12 10:53 | 22.0655 | mesin1
2024-02-12 11:08 | 21.8472 | mesin2
2024-02-12 11:23 | 21.9107 | mesin3
2024-02-12 11:38 | 23.5906 | mesin1
2024-02-12 11:53 | 22.9705 | mesin2
2024-02-12 12:08 | 20.9691 | mesin3
2024-02-12 12:23 | 21.0193 | mesin1
2024-02-12 12:38 | 23.8462 | mesin2
2024-02-12 12:53 | 20.6238 | mesin3
2024-02-12 13:08 | 22.5483 | mesin1
2024-02-12 13:23 | 21.8049 | mesin2
2024-02-12 13:38 | 23.2007 | mesin3
2024-02-12 13:53 | 20.134 | mesin1
2024-02-12 14:08 | 22.3079 | mesin2
2024-02-12 14:23 | 20.328 | mesin3
2024-02-12 14:38 | 20.8241 | mesin1
2024-02-12 14:53 | 20.9565 | mesin2
2024-02-12 15:08 | 23.4855 | mesin3
2024-02-12 15:23 | 21.0774 | mesin1
2024-02-12 15:38 | 22.0378 | mesin2
2024-02-12 15:53 | 21.4719 | mesin3
2024-02-12 16:08 | 22.4652 | mesin1
2024-02-12 16:23 | 20.0977 | mesin2
2024-02-12 16:38 | 23.4891 | mesin3
2024-02-12 16:53 | 20.7226 | mesin1
2024-02-12 17:08 | 20.7566 | mesin2
2024-02-12 17:23 | 21.8572 | mesin3
2024-02-12 17:38 | 22.0169 | mesin1
2024-02-12 17:53 | 21.6069 | mesin2
2024-02-12 18:08 | 22.5808 | mesin3
2024-02-12 18:23 | 20.1543 | mesin1
2024-02-12 18:38 | 21.3055 | mesin2
2024-02-12 18:53 | 20.4943 | mesin3
2024-02-12 19:08 | 21.4398 | mesin1
2024-02-12 19:23 | 21.6441 | mesin2
2024-02-12 19:38 | 23.1472 | mesin3
2024-02-12 19:53 | 21.0511 | mesin1
2024-02-12 20:08 | 22.247 | mesin2
2024-02-12 20:23 | 22.2438 | mesin3
2024-02-12 20:38 | 21.3225 | mesin1
2024-02-12 20:53 | 21.312 | mesin2
2024-02-12 21:08 | 22.3148 | mesin3
2024-02-12 21:23 | 22.7195 | mesin1
2024-02-12 21:38 | 23.319 | mesin2
2024-02-12 21:53 | 23.675 | mesin3
2024-02-12 22:08 | 21.4727 | mesin1
2024-02-12 22:23 | 23.9053 | mesin2
2024-02-12 22:38 | 23.8992 | mesin3
2024-02-12 22:53 | 22.9117 | mesin1
2024-02-12 23:08 | 21.6445 | mesin2
2024-02-12 23:23 | 20.9083 | mesin3
2024-02-12 23:38 | 23.9746 | mesin1
2024-02-12 23:53 | 20.287 | mesin2
2024-02-13 00:08 | 21.7323 | mesin3
2024-02-13 00:23 | 22.1442 | mesin1
2024-02-13 00:38 | 20.3905 | mesin2
2024-02-13 00:53 | 20.2805 | mesin3
2024-02-13 01:08 | 22.595 | mesin1
2024-02-13 01:23 | 22.0074 | mesin2
2024-02-13 01:38 | 22.9629 | mesin3
2024-02-13 01:53 | 20.5257 | mesin1
2024-02-13 02:08 | 20.7498 | mesin2
2024-02-13 02:23 | 20.1781 | mesin3
2024-02-13 02:38 | 23.8886 | mesin1
2024-02-13 02:53 | 23.887 | mesin2
2024-02-13 03:08 | 20.7255 | mesin3
2024-02-13 03:23 | 22.8848 | mesin1
2024-02-13 03:38 | 20.4709 | mesin2
2024-02-13 03:53 | 22.78 | mesin3
2024-02-13 04:08 | 20.7388 | mesin1
2024-02-13 04:23 | 21.8959 | mesin2
2024-02-13 04:38 | 20.1453 | mesin3
2024-02-13 04:53 | 22.8457 | mesin1
2024-02-13 05:08 | 23.2923 | mesin2
2024-02-13 05:23 | 21.8019 | mesin3
2024-02-13 05:38 | 23.6027 | mesin1
2024-02-13 05:53 | 21.6021 | mesin2
2024-02-13 06:08 | 23.0049 | mesin3
2024-02-13 06:23 | 22.2045 | mesin1
2024-02-13 06:38 | 21.0359 | mesin2
2024-02-13 06:53 | 23.8954 | mesin3
Formulas:
Days = IF(ISNUMBER(MROUND(LARGE([Time]:B6000,1),2)),MROUND(LARGE([Time]:B6000,1),1),"")
Days = IF(ISNUMBER([Days, row above]),IF(([Days, row above]-1)>MROUND(SMALL(B3:B6000,1),2),([Days, row above]-1),""),"")